告警中心模块产品需求说明（PRD）

文档版本：V1.1

更新日期：2026-06-11

编写依据：本仓库前端原型实际代码（middle-platform-safety-prototype）

涉及源码：src/pages/alarm/*、src/mock/alarmData.ts、src/mock/alarmSettings2Data.ts、src/store/alarmSync.ts、src/store/alarmSettingsStore.ts、src/pages/alarm/constants.ts

说明：本文档仅描述「告警中心」菜单下三个页面及其与设施工单的联动逻辑；消防设备管理下的「事件告警」页面归属设备模块，不在本 PRD 范围内。

1. 模块概述

告警中心是中台安全管理原型中的独立业务模块，面向运维管理人员，提供告警数据统计看板、告警记录查询、告警规则配置三项能力。

模块与设施工单模块存在数据联动：在告警设置中开启「是否生成工单」后，待处理告警在满足延迟条件时可自动创建设施工单（来源标记为「告警同步」）。

2. 菜单与页面结构

| 菜单分组 | 页面名称 | 路由 Key | 组件文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警中心 | 告警统计 | alarm-stats | src/pages/alarm/AlarmStatistics.tsx |
| 告警中心 | 告警列表 | alarm-list | src/pages/alarm/AlarmList.tsx |
| 告警中心 | 告警设置 | alarm-settings | src/pages/alarm/AlarmSettings2.tsx |

3. 全局数据字典与枚举

3.1 告警等级

一级告警、二级告警、三级告警、四级告警。列表与设置中使用 Tag 颜色：一级 #ff4d4f、二级 #fa8c16、三级 #fadb14、四级 #1890ff。

3.2 告警状态（告警列表）

全局枚举 ALARM_STATUS（constants.ts）：待处理、已处理、误报、损坏。

告警列表页扩展列表专属状态 AlarmListStatus = AlarmStatus |「自动解除告警」，仅用于告警列表筛选与展示，其他页面（告警统计、告警设置）不引用该状态。

| 状态 | 含义 | Tag 颜色 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待处理 | 告警产生，尚未人工处置 | processing | 列表 |
| 已处理 | 告警已人工处置完成 | success | 列表 |
| 自动解除告警 | 设备恢复传输后自动解除，告警信息已自动闭环 | cyan | 仅列表 |
| 误报 | 确认为误报 | warning | 列表 |
| 损坏 | 设备损坏相关 | error | 列表 |

自动解除告警判定：status 字段为「自动解除告警」，或数据项带 autoResolved=true（详情文案统一展示为自动解除告警说明）。该状态视同非待处理，不参与设施工单自动生成。

3.3 告警描述类型（告警列表）

火灾报警、故障报警、设备超时。

3.4 告警设备（列表筛选用扁平列表）

消防主机、烟感探测器、温感探测器、防火门、生活水泵、消防水泵、配电柜、电梯设备、门禁系统、监控摄像头。设备按类别归类见 constants.ts 中 ALARM_DEVICE_CATEGORIES。

3.5 告警设置设备目录（二级子类维度）

告警设置按「一级类别 → 二级子类」配置规则，三级具体设备名称仅用于统计子级数量，不在规则表单中逐台配置。目录包含：

• 消防设备：消火栓、灭火器、火灾报警、烟感器、温感器、消防主机、防火门

• 监控设备：监控摄像头、门禁系统、红外探测器、周界报警

• 供水设备：生活水泵、消防水泵

3.6 告警列表设备 → 告警设置子类映射

告警列表中的设备名称通过 ALARM_DEVICE_TO_SETTINGS_SUB 映射到告警设置规则，用于匹配工单生成规则。映射关系如下：

| 列表设备名 | 设置一级类别 | 设置二级子类 |
| --- | --- | --- |
| 消防主机 | 消防设备 | 消防主机 |
| 烟感探测器 | 消防设备 | 烟感器 |
| 温感探测器 | 消防设备 | 温感器 |
| 防火门 | 消防设备 | 防火门 |
| 监控摄像头 | 监控设备 | 监控摄像头 |
| 门禁系统 | 监控设备 | 门禁系统 |
| 生活水泵 | 供水设备 | 生活水泵 |
| 消防水泵 | 供水设备 | 消防水泵 |

未出现在映射表中的设备（如配电柜、电梯设备）无法匹配告警设置规则，故不会触发自动工单生成。

4. 页面一：告警统计

4.1 页面定位

提供告警 KPI 概览、等级分布、趋势曲线及实时告警列表，支持按人防/技防、日/月/年维度切换展示（当前为前端 Mock 数据驱动）。

4.2 页面布局与内容

• 顶部工具栏：页面标题「告警统计」；人防数据/技防数据切换；日/月/年切换；日期选择器（随周期切换为 date/month/year 格式）；「查询」按钮。

• KPI 卡片区（4 列）：待处置、处置超时、设备告警、事件上报。数值由 getKpiCards(period) 计算，按周期乘以系数（日 0.3、年 3、月 1）。

• 左侧图表区：告警等级分布（环形饼图，数据来自 getLevelDistributionFour，并按周期系数缩放）；告警趋势图（折线面积图，X 轴与数据来自 getTrendData）。

• 右侧列表区：实时告警列表，展示告警名称、等级 Tag、时间；每条可点「详情」。

4.3 交互说明

• 人防/技防切换：切换 realtimeHumanAlarms 与 realtimeTechAlarms 数据源。

• 日/月/年切换：同步影响 KPI 系数、等级分布缩放系数、趋势图粒度（日→today 按小时、月→month 按日、年→year 按月）。

• 日期选择器：仅改变展示值，当前实现未将所选日期传入统计函数，不影响图表/KPI 实际数据。

• 查询按钮：点击后弹出 message「查询成功」，不触发后端请求或数据重算。

• 实时告警详情：Modal 展示告警名称、告警等级、数据类型（当前人防/技防选项）、告警时间。

4.4 底层逻辑

• 数据源：src/mock/alarmData.ts（alarmListData 与本页无直接绑定；统计用 getKpiCards、getLevelDistributionFour、getTrendData、realtimeHumanAlarms、realtimeTechAlarms）。

• 图表：ECharts（echarts-for-react），配置在前端 useMemo 中生成。

• 处置超时 KPI 已恢复展示（span=6，四项 KPI 并排）。

• 小程序数据页 KPI（getKpiCardsByRange）与本页 getKpiCards 同源，属跨端统计口径复用。

5. 页面二：告警列表

5.1 页面定位

展示系统产生的告警记录，支持筛选与详情查看；对待处理且满足规则的告警，自动同步生成设施工单，并在详情中展示工单关联状态。

5.2 列表字段

| 列名 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | - | 当前页序号 |
| 告警编号 | id | 如 AL20260601001 |
| 告警名称 | name |  |
| 告警等级 | level | Tag 展示 |
| 告警设备 | alarmDevices | 多设备以「、」连接 |
| 安装位置 | installLocation |  |
| 告警描述 | desc | 火灾报警/故障报警/设备超时 |
| 告警状态 | status | Tag 展示；含列表专属「自动解除告警」 |
| 告警时间 | time |  |
| 解除告警时间 | releaseTime | 无则显示 - |
| 操作 | - | 详情 |

5.3 筛选区

• 告警等级：下拉，选项 ALARM_LEVELS，客户端过滤。

• 告警状态：下拉，选项 ALARM_LIST_STATUS（ALARM_STATUS + 自动解除告警），客户端过滤。

• 告警描述：下拉，选项 ALARM_DESC_TYPES，客户端过滤。

• 告警时间：RangePicker 已渲染，但当前未绑定状态，不参与过滤。

• 搜索：点击后 message「搜索完成」，不额外处理。

• 重置：清空三个下拉筛选条件。

5.4 告警状态展示规则

• 列表 Tag 颜色映射 ALARM_STATUS_TAG_COLOR：待处理 processing、已处理 success、自动解除告警 cyan、误报 warning、损坏 error。

• 详情告警状态由 alarmStatusDetailText() 生成：若为自动解除告警或 autoResolved=true，展示「自动解除告警」；否则展示 status 原值。

• 「解除告警时间」列/字段（releaseTime）与状态「自动解除告警」独立：前者记录时间点，后者表示闭环状态。

5.5 详情弹窗

点击「详情」打开 Modal，字段：告警编号、告警名称、告警等级、告警设备、安装位置、告警描述、告警状态、告警时间、解除告警时间、设施工单。

「设施工单」展示逻辑（facilityOrderLabel）：

• 若已存在 alarmId 关联的设施工单：显示「{工单编号}（告警同步）」。

• 若告警状态非待处理：显示「—（仅待处理告警可按规则自动生成）」。

• 若无匹配规则或未开启生成工单：显示「—（无匹配告警设置）」或「—（该设备告警设置未开启工单生成）」。

• 若待处理且已配置生成工单但未到时机：显示「告警后 X 分钟生成工单（剩余约 Y 分钟）」。

• 若已到生成时机：显示「已到生成时机，告警后 X 分钟生成工单」。

5.6 自动同步设施工单（核心底层逻辑）

• 页面挂载时执行 syncEligibleAlarmsToFacility(data)。

• 订阅告警设置变更（subscribeAlarmDeviceRules），规则变化时重新扫描同步。

• 每 30 秒定时：刷新 UI tick + 再次执行 syncEligibleAlarmsToFacility。

• 单条同步条件 shouldSyncAlarmToFacility：①告警状态为待处理；②告警设备在 ALARM_DEVICE_TO_SETTINGS_SUB 有映射；③在告警设置中存在匹配 rootCategory+subCategory+level 且 generateWorkOrder=true 的规则；④告警已产生时长 ≥ workOrderDelayMinutes（默认 5 分钟）。

• 同步创建：调用 syncAlarmToFacility，工单 id 为 SG-{告警编号}，来源「告警同步」，miniStatus「待接单」，receiver「-」，写入流转记录「告警同步生成设施工单」。

• 防重：若 facilityOrders 中已存在相同 alarmId 的工单，不再重复创建。

5.7 原型数据

列表数据来自 src/mock/alarmData.ts 的 alarmListData（6 条样例），页面内 useState 初始化后不再变更（只读 Mock）。样例概览：

| 告警编号 | 名称 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AL20260601001 | 烟感主机告警 | 待处理 | 可触发工单同步 |
| AL20260601002 | 配电柜通讯异常 | 已处理 | 有 releaseTime |
| AL20260601003 | 水泵响应超时 | 待处理 | 可触发工单同步 |
| AL20260601004 | 消防通道烟感 | 误报 | 有 releaseTime |
| AL20260601005 | 电梯网关离线 | 损坏 |  |
| AL20260601006 | 空调机组超时 | 自动解除告警 | autoResolved=true，有 releaseTime |

6. 页面三：告警设置

6.1 页面定位

按设备二级子类配置告警阈值、告警等级、是否自动生成设施工单及生成时机。支持增删改查、批量删除、树形列表展示。

6.2 列表结构

树形表格：一级行为设备类别（root），二级行为已配置规则的子类（category）。仅存在 AlarmDeviceRule2 记录的子类才会出现在树中；未配置的子类不展示。

| 列名 | 一级行 | 二级行（规则行） |
| --- | --- | --- |
| 告警设备 | 类别名 | 子类名 |
| 子级数量 | 空 | 该子类下三级设备数量 |
| 阈值 | 空 | thresholdDisplay |
| 告警等级 | 空 | Tag |
| 是否生成工单 | 空 | 否 / 是（告警后 X 分钟生成工单） |
| 创建时间 | 空 | createTime |
| 操作 | 空 | 查看 / 编辑 / 删除 |

6.3 筛选与工具栏

• 告警设备：关键词，匹配子类名或一级类别名（不区分大小写）。

• 告警等级：精确匹配规则等级。

• 创建时间：区间过滤规则 createTime。

• 搜索：应用筛选；若有条件则自动展开匹配到的一级节点。

• 清空：重置筛选并收起展开行。

• 工具栏：新增、批量删除（仅可选二级规则行）、清除选择。勾选框仅对 rowType=category 的行启用。

• 分页 showTotal 显示 filteredRules 条数（规则条数，非树节点总数）。

6.4 新增告警设置

• 告警设备：Cascader 多选，精确到二级子类；可选多个子类批量创建。

• 告警等级：必选，默认三级告警。

• 告警阈值：二选一——「无」（仅第三方推送，不做阈值）或「设备超时设置」（需填离线判定时长 1~1440 分钟，默认 30）。

• 是否生成工单：Checkbox，默认勾选；勾选后需填「告警后 X 分钟生成工单」（1~1440，默认 5）。

• 保存：已为该子类存在规则则跳过；全部重复时报错；部分重复时提示新增/跳过数量。

6.5 编辑告警设置

• 设备选择 Cascader 禁用，不可更改 rootCategory/subCategory。

• 可修改：告警等级、告警阈值、是否生成工单、工单生成时机。

• 保存后通过 updateAlarmDeviceRules 更新内存 Store，并通知订阅方（含告警列表同步逻辑）。

6.6 查看告警设置

只读 Modal：告警设备（类别/子类）、子级数量、告警等级、告警阈值、离线判定时长（仅设备超时模式）、是否生成工单、工单生成时机、创建时间。

6.7 删除

• 单条删除：确认后按 key 删除规则。

• 批量删除：对勾选的规则 key 批量删除。

6.8 底层数据与初始化

• 规则存储：src/store/alarmSettingsStore.ts 内存态 alarmDeviceRules，初始值来自 initialAlarmDeviceRules2。

• initialAlarmDeviceRules2 由 buildInitialRules() 按设备目录批量生成（约部分子类有规则，部分无规则）。

• 规则结构 AlarmDeviceRule2：key、rootCategory、subCategory、level、thresholdMode、customMinutes、thresholdDisplay、generateWorkOrder、workOrderDelayMinutes、createTime。

• 阈值展示文案由 formatThresholdDisplay 生成：无 / 设备离线超过{N}分钟（设备超时报警）。

7. 告警与设施工单联动（跨模块）

7.1 联动触发链

告警设置（规则） → 告警列表扫描（shouldSyncAlarmToFacility） → alarmSync.syncAlarmToFacility → 设施工单 Store（facilityOrders） → 设施工单页 / 小程序展示。

7.2 规则匹配算法

• 遍历告警的 alarmDevices 数组，按设备名查 ALARM_DEVICE_TO_SETTINGS_SUB 得 rootCategory、subCategory。

• 在 getAlarmDeviceRules() 中查找 rootCategory+subCategory+level 完全一致的规则。

• findWorkOrderGenerationRule 返回第一条 generateWorkOrder=true 的匹配规则。

• getAlarmElapsedMinutes 基于告警 time 与当前时间计算已产生分钟数。

7.3 生成后的工单特征

• 工单编号：SG-{告警编号}（自动同步新建格式；历史 Mock 数据存在 SG2026… 手工编号）。

• alarmId 关联原告警。

• source：告警同步。

• 初始 miniStatus：待接单；中台 status：待处理。

• 告警列表详情通过 getFacilityOrderByAlarmId 反查展示。

7.4 告警恢复关单（已实现函数，列表页未调用）

alarmSync.closeFacilityByAlarm(alarmId)：将关联工单中未完成单置为已完成，并写入流转「告警恢复自动关单」。当前告警列表页未绑定告警状态变更，该函数供后续扩展。

8. 状态管理与订阅机制

| Store 文件 | 职责 | 订阅 API |
| --- | --- | --- |
| alarmSettingsStore.ts | 告警设置规则 CRUD（内存） | subscribeAlarmDeviceRules |
| alarmSync.ts | 告警→工单同步、设施工单全生命周期 | subscribeFacility |

告警列表同时订阅 alarmSettingsStore 与本地定时器，保证规则修改或时间推进后工单同步与剩余分钟展示更新。

9. 原型局限与真实落地差异说明

• 告警列表、告警统计数据均为前端 Mock，无真实后端 API、无 WebSocket 实时推送。

• 告警统计的日期选择与查询按钮不改变实际统计数据。

• 告警列表的时间范围筛选未接入过滤逻辑。

• 告警列表数据为静态数组，页面内不提供告警处置、误报标注、手动解除等写操作入口；自动解除告警状态由数据预置体现。

• 告警设置保存仅更新浏览器内存，刷新页面后恢复 initialAlarmDeviceRules2（除非后续接入持久化）。

• 设备超时阈值配置体现为规则文案与离线分钟数，原型未模拟设备真实离线检测链路。

• 列表设备名与设置子类名存在差异（如烟感探测器→烟感器），依赖映射表，生产环境建议统一设备主数据编码。

—— 文档结束 ——